### Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE n. 218 de 11/9/1991)

1991-7 RESOLUCION DE 25 DE JULIO DE 1991, DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TECNOLOGICA, POR LA QUE SE ACTUALIZA LA TABLA DE NORMAS UNE Y SUS EQUIVALENTES ISO Y CENELEC INCLUIDA EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS, MODIFICADA POR ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988.

Rango: Resolución

Páginas: 30044 - 30045

Referencia: 1991/23093

### TEXTO

CONSIDERANDO QUE LA ORDEN DE ESTE MINISTERIO DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 ESTABLECE EN SU PUNTO SEGUNDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA ACTUALIZARA PERIODICAMENTE MEDIANTE LA RESOLUCION PERTINENTE LA TABLA I DEL PUNTO 2 (REFERENCIAS) DEL ANEXO DE LA ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987, DE ACUERDO CON LA EVOLUCION DE LA TECNICA, SIEMPRE Y CUANDO LAS NORMAS EN ELLA CONTENIDAS HAYAN SIDO REVISADAS, ANULADAS O SE INCORPOREN A LA MISMA NUEVAS NORMAS;

CONSIDERANDO QUE POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION (AENOR) HAN SIDO PUBLICADAS NUEVAS EDICIONES DE VARIAS NORMAS UNE CONTENIDAS EN DICHA TABLA I DE EQUIVALENCIAS,

ESTA DIRECCION GENERAL HA TENIDO A BIEN RESOLVER: *4

SE SUSTITUYE LA TABLA I QUE FIGURA EN EL ANEXO DE LA ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988, POR LA QUE SE INCLUYE COMO ANEXO A LA PRESENTE RESOLUCION.

LO QUE SE COMUNICA PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

MADRID, 25 DE JULIO DE 1991.

LA DIRECTORA GENERAL, CARMEN DE ANDRES CONDE.

ANEXO

TABLA I

NORMAS ESPAÑOLAS UNE Y SUS CONCORDANTES ISO Y CENELEC

- EL DETALLE TIENE EL ORDEN SIGUIENTE:

NORMAS UNE/TITULO/NORMAS CENELEC

UNE 20-109/1-89./APARAMENTA DE MANDO DE BAJA TENSION.

CONTACTORES./HD 419-1 S1

UNE 20-109/2-89./APARAMENTA DE MANDO DE BAJA TENSION. CONTACTORES CON SEMICONDUCTORES.

(CONTACTORES ESTATICOS.) HD 419-2 S1.

UNE 20-119/1-89./AUXILIARES DE MANDO DE BAJA TENSION. PRESCRIPCIONES GENERALES./HD 420 S1.

UNE 20-119/2-89./AUXILIARES DE MANDO DE BAJA TENSION.

PULSADORES Y AUXILIARES DE MANDOS ANALOGOS./HD 420 S1.

UNE 20-119/3-89./AUXILIARES DE MANDO DE BAJA TENSION. CONMUTADORES ROTATIVOS DE MANDO./HD 420 S1.

UNE 20-119/4-89./AUXILIARES DE MANDO DE BAJA TENSION.

CONTACTORES AUXILIARES. AUXILIARES AUTOMATICOS DE MANDO./HD 420 S1.

UNE 20-119/5-89./AUXILIARES DE MANDO DE BAJA TENSION. INDICADORES LUMINOSOS.

AGUJAS DE FIJACION PARA EL MONTAJE INDIVIDUAL DE PULSADORES E INDICADORES LUMINOSOS./HD 420 S1.

UNE 20-460/3-90./INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS.

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES./HD 384.3 S1.

UNE 20-460/4-41-90./INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS. PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. PROTECCION CONTRA LOS CHOQUES ELECTRICOS./HD 384.4.41 S1.

UNE 20-460/4-43-90./INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS. PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. PROTECCION CONTRA LAS SOBREINTENSIDADES./HD 384.4.43 S1.

UNE 20-460/4-473-90./INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS.

PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. APLICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION.PROTECCION CONTRA LAS SOBREINTENSIDADES./HD 384.4.473 S1.

UNE 21-027/1-83./CABLES AISLADOS CON GOMA DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. PRESCRIPCIONES GENERALES./HD 22.1 S2.

UNE 21-027/2-83./CABLES AISLADOS CON GOMA DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. METODOS DE ENSAYO./HD 22.2 S2.

UNE 21-027/3-83./CABLES AISLADOS CON GOMA DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES AISLADOS CON SILICONA RESISTENTES AL CALOR./HD 22.3 S2.

UNE 21-027/4-83./CABLES AISLADOS CON GOMA DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES FLEXIBLES./HD 22.4 S2.

UNE 21-031/1-83./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. PRESCRIPCIONES GENERALES./HD 21.1 S2.

UNE 21-031/2-83./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. METODOS DE ENSAYO./HD 21.2 S2.

UNE 21-031/3-83./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES SIN CUBIERTA PARA INSTALACIONES FIJAS./HD 21.3 S2.

UNE 21-031/3-89 1M./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES SIN CUBIERTA PARA INSTALACIONES FIJAS./HD 21.3 S2, MOD. 1.

UNE 21-031/4-83./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES CON CUBIERTA PARA INSTALACIONES FIJAS./HD 21.4 S2.

UNE 21-031/5-83./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES FLEXIBLES./HD 21.5 S2.

UNE 21-031/5-89 1M./CABLES AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES NOMINALES U O /U INFERIORES O IGUALES A 450/750 V. CABLES FLEXIBLES./HD 21.5 S2, MOD. 1.

UNE 21-304-83./MATERIALES AISLANTES ELECTRICAS. INDICES DE RESISTENCIA A LA FORMACION DE CAMINOS CONDUCTORES EN CONDICIONES HUMEDAS.

NORMAS UNE TITULO NORMAS ISO

UNE 23-093-81./ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION./834: 1975+MOD. 1.

1979+MOD. 2 1980.

UNE 23-802-79./ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y OTROS ELEMENTOS DE CIERRE DE HUECOS./3008:

1976.

UNE 36-701-75./DEFINICIONES DE TERMINOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CABLES Y ALAMBRES DE ACERO./-

UNE 36-702-77./VOCABULARIO DE CABLES./2532:

1974.

UNE 36-715-89./CABLES DE ACERO PARA ASCENSORES Y MONTACARGAS./ 4344: 1983.

### Análisis

#### REFERENCIAS ANTERIORES

- SUSTITUYE LA TABLA I DEL PUNTO 2 DE LA ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987 (Ref. 1987/22592)

- DE CONFORMIDAD con EL PUNTO 2 DE LA ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 (Ref. 1988/24309)

#### REFERENCIAS POSTERIORES

- DICTADA EN RELACION, SUSTITUYENDO LA TABLA I SEGUN FIGURA EN EL ANEXO: RESOLUCION DE 24 DE JULIO DE 1996 (Ref. 96/18981).

#### MATERIAS

- APARATOS ELEVADORES

- NORMALIZACION