### Ministerio de Industria y Energía (BOE n. 296 de 11/12/1985)

1985-11 REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS.

Rango: Real Decreto

Páginas: 39103 - 39105

Referencia: 1985/25787

### TEXTO

LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE LOS ULTIMOS AÑOS, ASI COMO EL PROCESO DE ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA HACE NECESARIA LA PROMULGACION DE UNA NUEVA REGLAMENTACION PARA LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS.

POR OTRA PARTE, SE ESTIMA CONVENIENTE AMPLIAR EL CAMPO DE DICHA REGLAMENTACION, INCLUYENDO EN LA MISMA OTROS APARATOS DE ELEVACION TALES COMO GRUAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS Y OTROS ANALOGOS, ASI COMO LOS APARATOS DE MANUTENCION QUE PUEDAN SER CAUSA DE ACCIDENTES.

SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES YA ESTABLECIDAS EN OTROS REGLAMENTOS, TAMBIEN EN ESTE CASO SE HAN SEPARADO LAS NORMAS DE CARACTER GENERAL DE AQUELLAS OTRAS PROPIAMENTE TECNICAS MAS AFECTADAS POR EL PROGRESO PREVISIBLE, LAS CUALES SERAN RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

EN SU VIRTUD, A PROPUESTA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PREVIA DELIBERACION DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU REUNION DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1985, DISPONGO:

ARTICULO 1. SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, QUE FIGURA COMO ANEXO A ESTE REAL DECRETO.

ART. 2. ESTE REGLAMENTO SERA DE APLICACION PARA CADA CLASE DE APARATOS, CUANDO ENTRE EN VIGOR LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA (ITC) QUE CORRESPONDA Y EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA UNA DE ELLAS.

DISPOSICION TRANSITORIA

HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS CORRESPONDIENTES INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE REGLAMENTO, SERAN DE APLICACION LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

PARA LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS MOVIDOS POR ENERGIA ELECTRICA, EL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES, APROBADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 30 DE JUNIO DE 1966, Y DEMAS DISPOSICIONES POSTERIORES QUE LO MODIFICAN.

PARA LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA, LA ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 30 DE JULIO DE 1974, POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES.

PARA LOS APARATOS ELEVADORES DE OBRAS, EL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS, APROBADO POR RORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 23 DE MAYO DE 1977.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA QUE MEDIANTE RESOLUCIONES DEL CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN ATENCION AL DESARROLLO TECNICO O A SITUACIONES OBJETIVAS EXCEPCIONALES, A PETICION DE PARTE INTERESADA, PREVIO INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO Y OIDA, EN SU CASO, LA COMISION ASESORA DE APARATOS ELEVADORES, PUEDA ACEPTAR PARA CASOS DETERMINADOS, PRESCRIPCIONES TECNICAS DIFERENTES DE LAS PREVISTAS EN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS, DEJANDO SIEMPRE A SALVO LAS COMPETENCIAS QUE EN MATERIA DE EJECUCION PUDIERA CORRESPONDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y SIEMPRE QUE NO EXISTA MENOSCABO DE LA SEGURIDAD.

SEGUNDA.-QUEDA AUTORIZADO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA MODIFICAR EN CASO DE NECESIDAD LAS PRESCRIPCIONES QUE EL REGLAMENTO ANEXO ESTABLECE EN SU CAPITULO II PARA LA HOMOLOGACION Y CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION.

TERCERA.-POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, SE APROBARAN LAS CORRESPONDIENTES INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS QUE DESARROLLEN LAS PREVISIONES NORMATIVAS DE ESTE REGLAMENTO, PREVIO INFORME DE LA COMISION ASESORA DE APARATOS ELEVADORES.

DADO EN MADRID A 8 DE NOVIEMBRE DE 1985.-JUAN CARLOS R.-EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUAN MAJO CRUZATE.

ANEXO

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION

CAPITULO PRIMERO

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

ARTICULO 1. CONSTITUYE EL OBJETO DE ESTE REGLAMENTO DEFINIR LAS CONDICIONES TECNICAS QUE, A EFECTOS DE SEGURIDAD, DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION QUE SE INSTALEN EN EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL Y SE INCLUYAN EN ALGUNA DE SUS ITC, PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y A LAS COSAS DE LOS RIESGOS DE ACCIDENTES QUE PUEDAN PRODUCIRSE COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACION DE DICHOS APARATOS.

ART. 2. SE ENTIENDE POR APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION A EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, AQUELLOS QUE SIRVAN PARA ESTOS FINES, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA DE ACCIONAMIENTO, TALES COMO ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECANICAS, ANDENES MOVILES, MONTAMATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, GRUAS, APARATOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE CONTINUOS, TRANSELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVADORAS, CARRETILLAS DE MANUTENCION Y OTROS APARATOS SIMILARES.

ART. 3. NO ESTAN INCLUIDOS DENTRO DEL AMBITO DE APLICACION DE ESTE REGLAMENTO:

A) LOS APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION EMPLEADOS EN LAS MINAS.

B) LOS APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION CONCEBIDOS PARA FINES MILITARES O EXPERIMENTALES.

C) LOS APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION QUE HAYAN DE INSTALARSE EN BARCOS Y PLATAFORMAS FLOTANTES DE EXPLORACION O PERFORACION.

D) APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION UTILIZADOS EN LA MANIPULACION DE MATRERIALES RADIACTIVOS.

E) ELEVADORES DE USO EN ESCENARIOS DE TEATRO O ESPECTACULOS SIMILARES NO INSTALADOS DE FORMAS PERMANENTE.

CAPITULO II

HOMOLOGACION Y CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

ART. 4. LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DETERMINARAN LAS MAQUINAS, APARATOS O ELEMENTOS QUE SERA NECESARIO HOMOLOGAR ANTES DE PROCEDER A SU FABRICACION O IMPORTACION.

LA HOMOLOGACION SE LLEVARA A EFECTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V DEL REAL DECRETO 2584/1981, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EN EL CAMPO DE LA NORMALIZACION Y HOMOLOGACION, Y REAL DECRETO 734/1985, DE 20 DE FEBRERO, QUE MODIFICA PARCIALMENTE DICHO REGLAMENTO EN LOS ASPECTOS DE HOMOLOGACION Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCION.

LAS ITC DE ESTE REGLAMENTO INDICARAN LOS ENSAYOS QUE DEBEN EFECTUARSE EN CADA CASO.

A LA DOCUMENTACION INDICADA EN EL INCISO C DEL APARTADO 5.2.3 DE LOS REALES DECRETOS QUE A SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE AGREGARA LA SIGUIENTE:

FICHA TECNICA, EXTENDIDA POR TRIPLICADO, CON LAS HOJAS UNE A4 NECESARIAS PARA DEFINIR EL TIPO EN LAS CUALES SE INCLUIRAN EL NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE, CARACTERISTICAS ESENCIALES, DIMENSIONES PRINCIPALES, SECCIONES, VISTAS EXTERIORES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CAMPO DE APLICACION, VARIANTES QUE COMPRENDE Y CUALQUIER OTRO DATO QUE CONTRIBUYA A LA IDENTIFICACION DEL TIPO A HOMOLOGAR.

ART. 5. LAS ITC DE ESTE REGLAMENTO PODRAN ESTABLECER QUE SE EFECTUE UN SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCION A EFECTOS DE COMPROBAR QUE LOS PRODUCTOS HOMOLOGADOS SIGUEN CUMPLIENDO LAS CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE A LA HOMOLOGACION. EN DICHO CASO LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION SE REALIZARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO 6 DE LOS REALES DECRETO 2584/1981 Y 734/1985 ANTES MENCIONADOS, INDICANDOSE EN CADA ITC LA PERIODICIDAD QUE CORRESPONDA.

ART. 6. CUANDO SE COMPRUEBE POR EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LA UTILIZACION DE UN TIPO HOMOLOGADO RESULTA MANIFIESTAMENTE PELIGROSA, PODRA ORDENAR CAUTELARMENTE LA PUESTA FUERA DE SERVICIO DEL O DE LOS APARATOS EN QUE SE HAYA PUESTO DE MANIFIESTO LA SITUACION PELIGROSA E INICIAR SEGUIDAMENTE EXPEDIENTE DE CANCELACION DE SU HOMOLOGACION, ELEVANDO LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA AL CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, EL CUAL PODRA CANCELAR LA HOMOLOGACION DE QUE SE TRATE. SE SEGUIRAN PARA ELLO LAS NORMAS PREVISTAS EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

CAPITULO III

FABRICANTES IMPORTADORES, INSTALADORES, CONSERVADORES, PROPIETARIOS Y ENCARGADOS

ART. 7. FABRICANTES E IMPORTADORES. 1. SE CONSIDERAN EMPRESAS FABRICANTES DE APARATOS O ELEMENTOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, AQUELLAS QUE SE DEDIQUEN A SU FABRICACION ESTEN INSCRITAS EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE FABRICANTES EXISTENTE EN EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

2. LOS CITADOS FABRICANTES Y LOS IMPORTADORES DE DICHOS APARATOS O ELEMENTOS SON RESPONSABLES DE QUE ESTOS CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO Y SUS ITC. ESTA RESPONSABILIDAD SE ENTENDERA SIN PERJUCIO DE LA QUE PUEDA CORRESPONDER A TERCEROS.

3. LOS FABRICANTES DE APARATOS O ELEMENTOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, ASI COMO LOS IMPORTADORES DE LOS MISMOS DEBERAN CONTAR COMO MINIMO EN PLANTILLA CON UN TECNICO TITULADO COMPETENTE, QUE TENGA LA RESPONSABILIDAD TECNICA DE LA EMPRESA.

ART. 8. INSTALADORES. 1. SE CONSIDERARAN INSTALADORES LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS APARATOS INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS QUE A ESTOS EFECTOS LLEVARAN LOS ORGANOS TERRITORIALES COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

2. LOS INSTALADORES DEBERAN CUMPLIR, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

A) POSEER LOS MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS QUE SE ESPECIFIQUEN EN CADA ITC.

B) TENER CUBIERTA LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDA DERIVARSE DE SU ACTUACION, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE POLIZA DE SEGUROS POR LA CUANTIA QUE SE INDIQUE EN LA CORRESPONDIENTE ITC.

C) RESPONSABILIZARSE DE QUE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES SE EFECTUA DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y REQUISITOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS ITC.

3. LA VALIDEZ DE ESTAS INSCRIPCIONES SERA DE DOS AÑOS, PRORROGABLES A PETICION DEL INTERESADO, POR PERIODOS IGUALES DE TIEMPO, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS.

ART. 9. 1. EL INSTALADOR CUMPLIRA LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y LA ITC, QUE CORRESPONDA RELACIONADAS CON EL MONTAJE DE LOS APARATOS FIJOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, QUE TENGA CONTRATADOS.

2. EL INSTALADOR DEBERA NEGARSE A INSTALAR UN ASCENSOR, CUANDO LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL LUGAR DEL EDIFICIO EN QUE SE PROYECTE SITUAR, NO PERMITAN CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS POR EL PRESENTE REGLAMENTO Y SUS ITC. DICHA CIRCUNSTANCIA SERA COMUNICADA AL PROPIETARIO DEL ASCENSOR.

ART. 10. EMPRESAS CONSERVADORAS. 1. A EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE REPUTARAN EMPRESAS CONSERVADORAS AQUELLAS QUE, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS PROVINCIAS DE QUE SE TRATE, ESTEN INSCRITAS EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CONSERVADORAS DE LOS ORGANOS TERRITORIALES COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

2. LAS EMPRESAS CONSERVADORAS CUMPLIRAN, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

A) POSEER LOS MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS QUE SE ESPECIFIQUEN EN CADA ITC.

B) TENER CUBIERTA LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDA DERIVARSE DE SU ACTUACION, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE POLIZA DE SEGUROS POR LA CUANTIA QUE SE INDIQUE EN LA CORRESPONDIENTE ITC.

C) RESPONSABILIZARSE DE QUE LOS APARATOS QUE LES SEAN ENCOMENDADOS SE MANTIENEN EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO CORRECTAS.

3. LA VALIDEZ DE ESTAS INSCRIPCIONES SERA DE UN AÑO, PRORROGABLE, A PETICION DEL INTERESADO, POR PERIODOS IGUALES DE TIEMPO, UNA VEZ QUE LA EMPRESA INTERESADA HAYA ACREDITADO QUE CUMPLE ENTONCES Y HA CUMPLIDO DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO CADUCADO, LOS REQUISITOS EXIGIDOS, PUDIENDO SER CANCELADA EN CUALQUIER MOMENTO SI SE COMPRUEBA QUE SE HAN DEJADO DE CUMPLIR DICHOS REQUISITOS.

ART. 11. LOS CONSERVADORES, CON INDEPENDENCIA DE LO QUE ESPECIFIQUEN LAS ITC, ADQUIRIRAN POR SU PARTE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN RELACION CON LOS APARATOS CUYO MANTENIMIENTO O REPARACION TENGAN CONTRATADO.

A) REVISAR, MANTENER Y COMPROBAR LA INSTALACION DE ACUERDO CON LOS PLAZOS QUE PARA CADA CLASE DE APARATO SE DETERMINEN EN LAS ITC.

EN ESTAS REVISIONES SE DEDICARA ESPECIAL ATENCION A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL APARATO, MANTENIENDO UN BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LAS COSAS.

B) ENVIAR PERSONAL COMPETENTE CUANDO SEA REQUERIDO POR EL PROPIETARIO O ARRENDATARIO, EN SU CASO, O POR EL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO, PARA CORREGIR AVERIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA INSTALACION.

C) PONER POR ESCRITO EN CONOCIMIENTO DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO, EN SU CASO, LOS ELEMENTOS DEL APARATO QUE HAN DE SUSTITUIRSE, POR APRECIAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS CONDICIONES PRECISAS PARA QUE AQUEL OFREZCA LAS DEBIDAS GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, O SI EL APARATO NO CUMPLE LAS CONDICIONES VIGENTES QUE LE SON APLICABLES.

D) INTERRUMPIR EL SERVICIO DEL APARATO CUANDO SE APRECIE RIESGO DE ACCIDENTES HASTA QUE SE EFECTUE LE NECESARIA REPARACION.

EN CASO DE ACCIDENTE, VENDRAN OBLIGADOS A PONERLO EN CONOCIMIENTO DEL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y A MANTENER INTERRUMPIDO EL FUNCIONAMIENTO HASTA QUE, PREVIOS LOS RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS PERTINENTES, LO AUTORICE DICHO ORGANO COMPETENTE.

E) CONSERVAR, DESDE LA ULTIMA INSPECCION PERIODICA REALIZADA POR EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE, LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, JUSTIFICATIVA DE LAS FECHAS DE VISITA, RESULTADO DE LAS REVISIONES DE CONSERVACION, ELEMENTOS SUSTITUIDOS E INCIDENCIAS QUE SE CONSIDEREN DIGNAS DE MENCION, ENTREGANDOSE UNA COPIA DE LA MISMA AL PROPIETARIO O ARRENDATARIO, EN SU CASO.

F) COMUNICAR AL PROPIETARIO DEL APARATO LA FECHA EN QUE LE CORRESPONDE SOLICITAR LA INSPECCION PERIODICA.

G) DAR CUENTA EN EL PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS AL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE TODAS LAS ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE CONSERVACION DE LOS APARATOS QUE TENGAN A SU CARGO. AL ENVIAR ESTA COMUNICACION EL CONSERVADOR PODRA HACER CONSTAR CUANTAS OBSERVACIONES ESTIME PERTINENTES.

ART. 12. TODA ENTIDAD QUE LO DESEE PODRA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE CONSERVADOR DE SUS PROPIAS INSTALACIONES Y APARATOS SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 10.

ART. 13. PROPIETARIOS. 1. EL PROPIETARIO O, EN SU CASO, EL ARRENDATARIO DE UN APARATO DE ELEVACION Y MANUTENCION, OBJETO DE ESTE REGLAMENTO, HA DE CUIDAR DE QUE ESTE SE MANTENGA EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO IMPEDIR SU UTILIZACION CUANDO NO OFREZCA LAS DEBIDAS GARANTIAS DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS O LAS COSAS. A ESTOS EFECTOS, TENDRA QUE CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

A) CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REVISIONES DE LA INSTALACION CON EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CONSERVADORAS EXISTENTE EN EL CORRESPONDIENTE ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SI ASI SE INDICA EN LAS ITC DE ESTE REGLAMENTO.

B) SOLICITAR A SU DEBIDO TIEMPO LA REALIZACIONM DE LAS INSPECCIONES PERIODICAS QUE ESTABLEZCAN LAS ITC.

C) TENER DEBIDAMENTE ATENDIDO EL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES, A CUYO EFECTO DISPONDRA, COMO MINIMO, DE UNA PERSONA ENCARGADA DEL APARATO SI ASI SE ESTABLECIERA EN LA ITC CORRESPONDIENTE.

D) IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION CUANDO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE,TENGA CONOCIMIENTO DE QUE LA MISMA NO REUNE LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

E) EN CASO DE ACCIDENTE, VENDRA OBLIGADO A PONERLO EN CONOCIMIENTO DEL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE LA EMPRESA CONSERVADORA Y A NO REANUDAR EL SERVICIO HASTA QUE, PREVIOS LOS RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS PERTINENTES, LO AUTORICE ESTE ORGANO COMPETENTE.

F) FACILITAR A LA EMPRESA CONSERVADORA LA REALIZACION DE LAS REVISIONES Y COMPROBACIONES QUE ESTA OBLIGADA A EFECTUAR EN SU APARATO ELEVADOR O DE MANUTENCION.

ART. 14. PERSONAL ENCARGADO DEL APARATO. 1. DEBE EXISTIR PARA LOS APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO, UNA O VARIAS PERSONAS ENCARGADAS DE LOS MISMOS, SI ASI SE ESTABLECIERA EN LA ITC CORRESPONDIENTE.

2. ADEMAS DE LO QUE A ESTOS EFECTOS INDIQUEN LAS CORRESPONDIENTES ITC., ESTAS PERSONAS DEBERAN:

A) ESTAR DEBIDAMENTE INSTRUIDAS EN EL MANEJO DEL APARATO DEL CUAL ESTAN ENCARGADAS. DICHAS INSTRUCCIONES SERAN FACILITADAS POR EL FABRICANTE, INSTALADOR O CONSERVADOR, SEGUN SE ESPECIFIQUE EN LAS ITC.

B) IMPEDIR EL USO DEL APARATO EN CUANTO OBSERVEN ALGUNA ANOMALIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, AVISANDO INMEDIATAMENTE AL PROPIETARIO O ARRENDATARIO, EN SU CASO, Y AL CONSERVADOR Y, CUANDO SE TRATE DE UNA EMERGENCIA, A LOS SERVICIOS PUBLICOS COMPETENTES.

C) PONER INMEDIANTEMENTE EN CONOCIMIENTO DEL CONSERVADOR CUALQUIER DEFICIENCIA O ABANDONO EN RELACION CON LA DEBIDA CONSERVACION DE LA INSTALACION Y EN CASO DE NO SER CORREGIDA, DENUNCIARLO ANTE EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A TRAVES DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO, EN SU CASO.

ART. 15. LAS PERSONAS FISICAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS POR UN SERVICIO DE UN APARATO NO PRESTADO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PODRAN PRESENTAR SUS RECLAMACIONES ANTE EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

CAPITULO IV

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

ART. 16. INSTALACION. 1. LA INSTALACION DE LOS APARATOS INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO REQUERIRA, CUANDO LO ESPECIFIQUE LA ITC, LA PRESENTACION DE UN PROYECTO, POR DUPLICADO, ANTE EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL LUGAR EN QUE VAYAN A SER INSTALADOS.

2. DICHO PROYECTO SERA REDACTADO, Y FIRMADO POR TECNICO TITULADO COMPETENTE, VISADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO OFICIAL. EN ESTE PROYECTO DEBEN INDICARSE LOS ELEMENTOS SUJETOS A HOMOLOGACION, LA CONTRASEÑA DE INSCRIPCION Y EL FABRICANTE RESPECTIVO.

3. EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERA SEGUIRSE, SALVO QUE EN LA ITC SE DISPONGA OTRA COSA, SERA EL ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 2135/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LIBERALIZACION INDUSTRIAL, Y ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1980, QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE DICHO REAL DECRETO.

ART. 17. PUESTA EN SERVICIO. LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN APARATO DE ELEVACION Y MANUTENCION, SALVO QUE LA ITC DISPONGA OTRA COSA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REAL DECRETO 2135/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LIBERALIZACION INDUSTRIAL NO PRECISARA OTRO REQUISITO QUE LA PRESENTACION ANTE EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE UN CERTIFICADO DE LA EMPRESA INSTALADORA, VISADO POR TECNICO TITULADO COMPETENTE DESIGNADO POR LA MISMA.

ART. 18. MODIFICACION DE APARATOS AUTORIZADOS EN SERVICIO.

1. TODA MODIFICACION DE UN APARATO INCLUIDO EN ESTE REGLAMENTO QUE SUPONGA ALGUNA VARIACION DEL MISMO EN RELACION CON LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO QUE OBRA EN PODER DEL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO A ESTE Y, ASIMISMO, HABRA DE PRESENTARSE EL CERTIFICADO DE INSTALADOR EN LA FORMA DESCRITA EN EL ARTICULO ANTERIOR.

2. NO SE REQUERIRA NINGUNA COMUNICACION CUANDO LA MODIFICACION CONSISTA EN LA SUSTITUCION DE PIEZAS O ELEMENTOS QUE NO IMPLIQUEN ALTERACION EN LAS CONDICIONES DEL PROYECTO INICIAL.

ART. 19. REVISIONES DE CONSERVACION E INSPECCIONES PERIODICAS.

1. LOS APARATOS SUJETOS A ESTE REGLAMENTO SE SOMETERAN A LAS REVISIONES DE CONSERVACION E INSPECCIONES PERIODICAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS ITC QUE DESARROLLEN EL MISMO, LAS CUALES DETERMINARAN EN CADA CASO EL TIEMPO MAXIMO QUE PODRA TRANSCURRIR ENTRE DOS REVISIONES O INSPECCIONES CONSECUTIVAS.

2. LAS INSPECCIONES PERIODICAS SE LLEVARAN A EFECTO POR EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA O, SI ESTE ASI LO ESTABLECE, POR UNA ENTIDAD COLABORADORA FACULTADA PARA LA APLICACION DE ESTE REGLAMENTO. EN CUALQUIER CASO, LAS ACTAS DE INSPECCION DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS SERAN SUPERVISADAS E INTERVENIDAS POR EL CITADO ORGANO COMPETENTE.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y RECURSOS

ART. 20. 1. SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE PUEDAN CORRESPONDER A LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA Y ENERGIA, E INTERIOR, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS, EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE REAL DECRETO SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y EN EL REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA.

2. LA COMPROBACION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO PODRA DAR LUGAR A LAS SIGUIENTES SANCIONES:

A) LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE LA LEGISLACION VIGENTE AUTORICE EN FUNCION DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION.

B) SUSPENSION O CANCELACION DE LA INSCRIPCION DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE DE FABRICANTES, INSTALADORES O CONSERVADORES.

3. CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES ANTERIORES, SE PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DEL SERVICIO DEL APARATO DE ELEVACION O MANUTENCION, EN TANTO NO COMPRUEBE EL ORGANO TERRITORIAL COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE SE HAN SUBSANADO LAS CAUSAS QUE HAN DADO LUGAR A LA SUSPENSION.

ART. 21. TIPIFICACION DE LAS FALTAS. 1. LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS POR LAS INFRACCIONES DE ESTE REGLAMENTO SE GRADUAN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

2. SE CONSIDERAN FALTAS LEVES AQUELLAS QUE SUPONGAN UN MERO INCUMPLIMIENTO FORMAL DE ALGUNA PRESCRIPCION ESTABLECIDA, SIEMPRE QUE, POR LO DEMAS, SE CUMPLAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR ESTE REGLAMENTO Y SUS ITC.

3) SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES:

A) EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA PRESCRIPCION TECNICA DE SEGURIDAD EXIGIDA POR ESTE REGLAMENTO SIEMPRE QUE ELLO NO SUPONGA UN PELIGRO INMINENTE PARA LAS PERSONAS O LOS BIENES.

B) LA VENTA O INSTALACION EN EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL DE APARATOS O ELEMENTOS TIPIFICABLES SUJETOS A HOMOLOGACION QUE NO HAYAN SIDO HOMOLOGADOS O NO CUMPLAN LAS CORRESPONDIENTES CONDICIONES.

C) LA RESISTENCIA O REITERADA DEMORA EN PROPORCIONAR A LAS ADMINISTRACIONES DEL ESTADO O AUTONOMICAS, DATOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON ESTE REGLAMENTO.

D) LA EXPEDICION NEGLIGENTE DE CERTIFICADOS O INFORMES INCORRECTOS.

E) LA DESATENCION INJUSTIFICADA A LAS INDICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES ANTES CITADAS EN CUESTIONES DE SEGURIDAD REALACIONADAS CON ESTE REGLAMENTO.

4. SE CONSIDERAN FALTAS MUY GRAVES:

A) CUALQUIER FALTA GRAVE QUE REPRESENTE UN INMINENTE PELIGRO PARA LAS PERSONAS O BIENES.

B) LA EXPEDICION DOLOSA DE CERTIFICADOS O INFORMES INCORRECTOS.

5. LAS FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES PODRAN LLEVAR APAREJADA LA SUSPENSION TEMPORAL O LA CANCELACION DEFINITIVA DE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION.

ART.

22. TRAMITACION DE LAS SANCIONES Y RECURSOS. LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CAPITULO, SERAN IMPUESTAS PREVIA INSTRUCCION DEL OPORTUNO EXPEDIENTE, TRAMITADO CONFORME A LO PREVISTO EN EL CAPITULO II DEL TITULO VI DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ASI COMO EL DERECHO AL RECURSO QUE AMPARE AL SANCIONADO.

CAPITULO VI

DATOS REGISTRALES Y ESTADISTICOS

ART. 23. 1. LOS ORGANOS TERRITORIALES COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LLEVARAN UN REGISTRO DE INSTALACIONES POR CADA UNA DE LAS ITC,. EN EL QUE FIGUREN LOS APARATOS ELEVADORES Y DE MANUTENCION INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO, CON LOS DATOS FUNDAMENTALES DE CADA UNO, INSPECCIONES GENERALES PERIODICAS EFECTUADAS E INCIDENCIAS SURGIDAS EN SU FUNCIONAMIENTO.

2. ADEMAS, LOS CITADOS ORGANOS TERRITORIALES COMPETENTES COMUNICARAN AL CENTRO DIRECTIVO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AL FINAL DE CADA AÑO Y A EFECTOS ESTADISTICOS, LOS SIGUIENTES DATOS:

A) NUMERO DE APARATOS DE CADA ITC, INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO, INDICANDO, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, LAS ALTAS Y BAJAS PRODUCIDAS Y EL PARQUE EXISTENTE AL FINAL DE DICHO AÑO.

B) ACCIDENTES PRODUCIDOS EN LOS CITADOS APARATOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR, INDICANDO PARA CADA UNO DE ELLOS LA CAUSA QUE LOS HA ORIGINADO, ASI COMO LAS VICTIMAS Y DAÑOS OCASIONADOS.

### Análisis

#### REFERENCIAS ANTERIORES

- CITA ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1966 (DISP. 827).

- CITA ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1974 (DISP. 1303).

- CITA ORDEN DE 23 DE MAYO DE 1977 (DISP. 13820).

- CITA REAL DECRETO 2584/1981, DE 18 DE SEPTIEMBRE (DISP. 25549).

- CITA REAL DECRETO 734/1985, DE 20 DE FEBRERO (DISP. 9396).

- CITA REAL DECRETO 2135/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE (DISP. 22141).

- CITA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO (DISP. 16737).

- CITA REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO (DISP. 19755).

#### REFERENCIAS POSTERIORES

- SE DEROGA A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1999, EXCEPTO LOS ARTS. 10 A 15, 19 Y 24, POR REAL DECRETO 1314/1997, DE 1 DE AGOSTO (Ref. 1997/20731)

#### MATERIAS

- APARATOS ELEVADORES

- CONSTRUCCIONES

- IMPORTACIONES

- OBRAS