### Ministerio de Industria y Energía (BOE n. 128 de 29/5/1979)

1979-4 REAL DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.

Rango: Real Decreto

Páginas: 11839 - 11844

Referencia: 1979/13414

- Análisis jurídico

- PDF de la disposición

- TIFFs

### TEXTO

DESDE EL DIECISEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, FECHA DE APROBACION DEL VIGENTE REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESION, SE HAN IDO INTRODUCIENDO NUEVAS TECNICAS EN LOS APARATOS SUJETOS AL MISMO.

POR OTRA PARTE, EL REGLAMENTO VIGENTE NO CONSIDERA ALGUNOS APARATOS CUYA UTILIZACION SE VA EXTENDIENDO Y QUE CONVIENE INTRODUCIER EN LA LEGISLACION ACTUAL.

TODO ELLO HACE NECESARIA UNA REVISION PARA ACOMODAR SUS PRECEPTOS A LAS NECESIDADES ACTUALES, DANDO AL NUEVO REGLAMENTO UNA CIERTA FLEXIBILIDDAD QUE PERMITA ADAPTARLO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. PAR ELLO, SE ESTIMA DEBEN INCLUIRSE EN EL MISMO UNICAMENTE LAS NORMAS DE CARACTER GENERAL, DEJANDO LOS PRECEPTOS DE CARACTER ESPECIFICO CORESPONDIENTES A LAS DIFERENTES CLASES DE APARATOS PARA UNAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS, A PUBLICAR POR ORDENES MINITERIALS. MAS FACILMENTE ADAPTABLES AL PROGERSO TECNICO.

EN SU VIRTUD A PROPUESTA DEL MINISTRO DE INDURSTRIA Y ENRGIA , Y PREVIA DELIBERACION DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU REUNION DEL DIA CUATRO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, DISPONGO:

ARTICULO UNICO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, QUE SE INSERTA A CONTIUACION DEL PRESENTE REAL DECRETO.

DISPOSICION TRANSITORIA

HASTA TANTO NO RESULTEN ESTABLECIDAS EN LAS CORESPONDIENTES INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS LAS PRESCRIPCIONES A OBSERVAR REPECTO A APARATOS A PRESION, SERAN DE APLICACION, ATENDIDA LA NATURALIZA DEL APARATO, LAS NORMAS TECNICAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS SEIS, DOCE A VEINTISIETE , INCLUSIVE, TREINTA Y TREINTA Y CINCO Y ANEXOS DEL REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESION, APROBADOS POR DECRETO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES/MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE DIECISEIS DE AGOSTO.

DISPOSICION ADICIONALES

PREMERA.- LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN RELACION CON LOS APARATOS A PRESION AFECTOS A SERVICIOS DE LA DEFENSA NACIONAL CORREPONDEN A LAS AUTORIDADES DEL MINSTERIO DE DEFENSA. SIN PERJUICIO DE LA ASISTENCIA QUE LAS MISMAS PUEDAN SOLICITAR DE LOS ORGANISMOS CIVILES.

SEGUNDA.- SE AUTORIZA AL MINSTERIO DE INSUSTRIA Y ENERGIA PARA QUE, MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES, EN ATENCION AL DESARROLLO TECNICO O A SITUACIONES OBJETIVAS EXCEPCIONALES,A PETICION DE PARTE INTERESADA Y PREVIO INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO. PUEDA ESTABLECER, PARA CASOS DETERMINADOS, PRESCRIPCIONES TECNICAS DIFERENTES DE LAS PREVISTAS EN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

TERCERA.- SE MODIFICAN EL ANEXO DEL REAL DECRETO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CAUTRO/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO DE VEINTITRES DE JUNIO. EN EL NUMERO DOS DE LOS PRECEPTOS LEGALES AFECTADOS POR SU ARTICULO CUARTO, Y EL ANEXO DOS DEL REAL DECRETO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, DE QUINCE DE JULIO , EN EL NUMERO DOS DE LOS PRECETOS LEGALES AFECTADOS POR SU ARTICULO ONCE, SOBRE TRASPASO DE COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A LA GENARALIDAD DE CATALUÑA Y AL CONSEJO GENERAL DEL PAIS VASCO , RESPECTIVAMENTE,EN EL SENTIDO DE SUSTITUIRSE POR EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION , QUE SE APRUEBA POR EL PRESENTE REAL DECRETO,LAS REFERENCIAS AL REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESION, APROBADO POR DECRETO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES/MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE DIECISEIS DE AGOSTO.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA SE APROBARAN LAS CORRESPONDIENTES INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS QUE DESARROLLEN LAS PREVISONES NORMATIVAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.

SEGUNDA.- QUEDA DEROGADO EL REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESION, APROBADO POR EL DECRETO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES/MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE DIECISEIS DE AGOSTO, CON LAS MODIFICACIONES DISPUESTAS POR LOS DECRETOS QUINIENTOS DIECISEIS /MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS , DE DIECISIETE DE FEBRERO; TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, DE CINCO DE DICIENBRE, Y REAL DECRETO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, DE UNO DE OCTUBRE Y DISPOSICIONES COPLEMENTARIAS SOBRE LOS ANEXOS DEL MISMO REGLAMENTO.

DADO EN MADRID A CUATRO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENA Y NUEVE.- JUAN CARLOS.- EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA , AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN.

REGLAMENTOS DE APARATOS A PRESION

CAPITULO PRIMERO

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 1. CORRESPONDE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, CON ARREGLO A LA LEY DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1939, LA REGLAMENTACION, INTERVENCION E INSPECCION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS APARATOS QUE PRODUCEN O CONTIENEN FLUIDOS A PRESION.

ART.2. EL PESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO DICTAR LAS NORMAS NECESARIAS PARA LA DEBIDA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES Y PARA LA SALVAGUARDIA DE LA SEGURIDAD E INTERESES DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS APARATOS A PRESION.

ART.3. EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA VIGILARA,EN LA FORMA PREVISTA EN ESTE REGLAMENTO , SU APLICACION POR PARTE DE LOS CONSTRUCTORES ,INSTALADORES Y USUARIOS.

LAS ANTERIORES FACULTADES SE ENTIENDEN SIN PERJUICIO DE LA COMPETENCIA QUE LA LEGISLACION LABORAL ATRIBUYE A LOS ORGANOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

ART.4. EN CUANTO AFECTA AL CAMPO DE APLICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO, EL PERSONAL FACULTATIVO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, GOZARA DE LA CONSIDERACION DE AGENTES DE AUTORIDAD, A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION PENAL.

CAPITULO II

APARATOS A LOS QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO

ART.5. SE SOMETERAN A LAS PRESCRIPCIONES, INSPECCIONES TECNICAS Y ENSAYOS QUE DETERMINA ESTE REGLAMENTO LOS APARATOS DESTINADOS A LA PRODUCCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y UTILIZACION DE LOS FLUIDOS A PRESION, EN LOS TERMINOS QUE RESULTEN DE LAS CORRESPONDIENTES INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (I.T.C.). NO SE INCLUYEN EN EL AMBITO DE APLICACION DE ESTE REGLAMENTO LOS DEPOSITOS Y CISTERNAS DESTINADAS AL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS QUE ESTARAN SOMETIDAS UNICAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR) DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1957, O EN EL REGLAMENTO NACIONAL PARA EL TRASPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA, APROBADO POR DECRETO NUMERO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO /MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, DE SEIS DE FEBRERO (TPC) , SEGUN SE TRATE DE TRANSPORTES INTERNACIONALES O DE TRANSPORTE CON ORIGEN Y DE DESTINO DENTRO DE NUESTRO PAIS, ASI COMO EN LAS NORMAS DE CONTRUCCION Y ENSAYO DE CISTERNAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LOS APARATOS A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO Y QUE SE ENCUENTREN INSTALADOS O QUE SE INSTALEN EN LO SUCESIVO EN ACTIVIDADES AFECTADAS POR OTRAS REGLAMENTACIONES ESPECIFICAS, DEBERAN CUMPLIR ADEMAS LO EN ELLAS DISPUESTO.

CAPITULO III

REGISTRO DE TIPOS

ART.6. LA FABRICACION E IMPORTACION DE LOS APARATOS COMPRENDIDOS EN ESTE REGLAMENTO, CON EXCEPCION DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION , EXGIRA EL PREVIO REGISTRO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE SUS TIPOS,REFERIDOS A UN CONCRETO ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.

LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN TIPO DE APARATO A PRESION SE PRESENTARA POR EL FABRICANTE O EL IMPORTADOR, ANTES DE PROCEDER A LA CONSTRUCCION O IMPORTACION, EN LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA PROVINCIA EN LA CUAL SE ENCUENTRE SITUADA LA INDUSTRIA O , SI SE TRATA DE UN IMPORTADOR DE SU DOMICILIO .

A LA SOLICITUD SE ACOMPAÑARA PROYECTO POR DUPLICADO, SUSCRITO POR TECNICO TITULADO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL A QUE CORRESPONDA, QUE COMPRENDERA :

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL APARATO, INDICANDO SI SE TRATA DE TIPO FIJO, MOVIL O PARA EL TRANSPORTE, ASI COMO SI EL PROYECTO CORREPONDE A MODELO DE CONCEPCION ORIGINAL O SE TRATA DE UN MODELO ADOPTADO EN OTROS PAISES O SI CORREPONDE A PATENTES NO NACIONALES, POR SU FABRIACCION BAJO LICENCIA.

2. INDICACION DEL CODIGO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION ELEGIDO, ADECUADO PARA EL TIPO DE APARATO DE QUE SE TRATE; ESPECIFICACIONES MECANICAS Y QUIMICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR; CALCULOS JUSTIFICATIVOS, PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA, REGLAS DE FABRICACION , CONTROL DE EJECUCION Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUMPLIENDOSE, EN TODO CASO, LO DISPUESTO EN ESTE REGLAMENTO.

3. DESCRIPCION DE LOS CONTROLES Y ENSAYOS A REALIZAR QUE, COMO MINIMO, SERAN LOS EXIGIDOS POR LOS CODIGOS Y NORMAS UTILIZADOS EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCION.

4. PLANOS DE CONSTRUCCION Y DE CONJUNTO. DISEÑADOS SEGUN NORMAS UNE .

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO, CONSERVACION Y SEGURIDD DEL APARATO.

SE INCLUIRA TANBIEN UNA FICHA TECNICA, EN CUADRUPLICADO EJEMPLAR, LA CUAL ESTARA CONSTITUIDA POR LAS HOJAS NECESARIAS PARA DEFINIR CADA TIPO DE APARATO, Y EN ELLAS FIGURARAN LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO, DIMENSIONES PRINCIPALES EN MILIMETROS, ALZADOS , SECCIONES Y VISTAS EXTERIORES, CON INDICACION DE TODOS LOS ACCESORIOS PREVISTOS EN ESTE REGLAMENTO, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE. ESTAS HOJAS TENDRAN FORMATO UNE A4 Y LA DISPOSICION DE LAS CASILLAS SE HARA DE ACUERDO CON LA FICHA ADJUNTA.

ADEMAS , SE ACOMPAÑARA UN CERTIFICADO, EXTENDIDO POR DUPLICADO Y SUCRITO POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA EN EL RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS APARATOS QUE CONTIENEN FLUIDOS A PRESION, EN EL QUE SE HARA CONSTAR QUE EL APARATO EN CUESTION CUMPLE TODAS LAS PRESCRIPCIONES EXIGIDAS POR ESTE REGLAMENTO Y SUS I.T.C.Y QUE LOS MATERIALES, CALCULOS, SOLDADURAS,ESPESORES, TRAMIENTOS TERMICOS , CONSTRUCCION Y ENSAYOS, SON CONFORMES A LOS CODIGOS Y NORMAS QUE, SEGUN EL PROYECTO, SE VAN A UTILIZAR EN SU FABRICACION .

SI SE TRATASE DE UN APARATO A IMPORTAR, DEBERA PRESENTARSE ADEMAS , JUNTO CON LA DOCUMETACION INDICADA, UNA CERTIFICACION EXTENDIDA POR LA ADMINISTRACION DEL PAIS DE ORIGEN O POR ALGUNA ENTIDAD DE CONTROL OFICIALMENTE RECONOCIDA EN EL MISMO, LEGALIZADA POR EL REPRESENTANTE ESPAÑOL EN DICHO PAIS, EN LA QUE SE ACREDITE QUE LOS CALCULOS, MATERIALES EMPLEADOS, PROCESO DE FABRICACION Y ENSAYOS REALIZADOS SON CONFORMES CON EL CODIGO Y NORMAS UTILIZADAS.

LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, DESPUES DE REUNIR LA CITADA DOCUMENTACION PROCEDERA A ENVIAR UN EJENPLAR DEL PROYECTO, TRES DE LA FICHA TECNICA Y UNO DEL CERTIFICADO DE LA ENTIDAD COLABORADORA. ASI COMO EL CETIFICADO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SI SE TRATA DE UN APARATO A IMPORTAR, A LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES O A LA DE MINAS E INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION EN SU CASO.

RECIBIDA POR LA DERECCION GENERAL COMPETENTE LA DOCUMENTACION CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ARTICULO, AQUELLA ASIGNARA UNA CONTRASEÑA DE INSCRIPCION AL APARATO, HACIENDO LA CORRESPONDIENTE ANOTACION EN EL REGISTRO QUE A ESTOS EFECTOS SE LLEVARA EN EL CENTRO DIRECTIVO.

ART.7. CUALQUIER MODIFICACION QUE SE PRETENDA INTRODUCIR EN UN TIPO REGISTRADO DEBERA COMUNICARSE A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. LA CUAL DARA CUENTA DE LA MISMA A LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES O A LA DE MINAS E INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION , EN SU CASO, PARA SU INCORORACION AL EXPEDIENTE, SI NO AFECTA A LA SEGURIDAD DEL APARATO. EN OTRO CASO SE EXIGIRA LA MISMA TRAMITACION QUE SI SE TRATASE DE UN NUEVO TIPO.

ART.8 EN LAS INSTALACIONES DE CARACTER UNICO, DE LA QUE FORMEN PARTE APARATOS A PRESION QUE SE CALCULEN , DISEÑEN Y FABRIQUEN PARA UN PROYECTO DETERMINADO Y CONCRETO , PODRA PRESCINDIRSE DEL REGISTRO PREVIO DE SUS TIPOS.

CAPITULO IV

FABRICANTES, INSTALADORES Y USUARIOS

ART. 9 FABRICANTES.- SE CONDIDERAN EMPRESAS FABRICANTES AQUELLAS QUE UTILIZAN MEDIOS PROPIOS PARA LA FABRICACION Y ENSAMBLAJE TOTAL O PARCIAL DE LOS COMPONENTES DE APARATOS INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO, Y QUE ESTEN INSCRITAS EN EL LIBRO DE REGISTRO QUE A TAL EFECTO DISPONDRAN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS ENERGIA.

LOS FABRICANTES Y REPARADORES DE LOS APARATOS AFECTADOS POR ESTE REGLAMENTO SON RESPONSABLES DE QUE LOS MISMOS OFREZCAN LAS GARANTIAS DEBIDAS PARA EL FIN A QUE SE DESTINAN , Y DEBERAN CONOCER LAS CARACTERISTICAS Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS . ESTA RESPONSABILIDAD SE ESTENDERA SIN PERJUICIO DE LA QUE PUEDA CORRESPONDER A TERCEROS.

A LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA REPARACION DE APARATOS A PRESION SE LES EXIGIRAN LAS MISMAS CONDICIONES QUE A LOS FABRICANTES, E IGUALENNTE SERA NECEARIA SU INSCRIPCION EN EL LIBRO REGISTRO DE REPARADORES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

TODAS LAS EMPRESAS FABRICANTES QUEDARAN AUTOMATICAMENTE INSCRITAS COMO EMPRESAS REPARADORAS.

LOS TALLERES DE CONSTRUCCION Y REPARACION LLEVARAN UN LIBRO REGISTRO, VISADO Y SELLADO POR LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, EN EL QUE SE HARA CONSTAR LA CLASE DE APARATO , FECHA DE CONSTRUCCION O REPARACION CARACTERISTICAS QUE LO IDENTIFIQUEN Y NOMBRE Y DIRECCION DEL CLIENTE.

ESTA EXIGENCIA NO SERA DE APLICACION PARA AQUELLOS APARATOS QUE, POR SUS CARACTERISTICAS, NO PRECISEN DE DICHO CONTROL Y ASI SE ESTABLEZCA EN LA CORRESPONDIENTE I.T.C.

QUEDA AUTORIZADA EL MINISTERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA FIJAR LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS FABRICANTES Y TALLERES DE REPARACION DE LOS APARATOS INCLUIDOS EN ESTE REGLAMENTO.

ART.10. INSTALADORES.- LA INSTALACION DE LOS APARATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE REGLAMENTO SE REALIZARA POR TECNICO O EMPRESA INSTALADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADOS A ESOS EFECTOS POR LA CORRESPONDIENTE DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, RESPONSABILIZANDOSE ANTE ESTE ORGANISMO DE CUALQUIER DEFICIENCIA QUE PUDIERA OBSERVARSE, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LO QUE, A ESTOS EFECTOS, SE DISPONE EN EL PRESENTE REGLAMENTO.

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA LLEVARAN UN LIBRO REGISTRO DONDE FIGURARAN LOS INSTALADORES AUTORIZADOS.

LOS INSTALADORES LLEVARAN UN LIBRO REGISTRO VISADO Y SELLADO POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE SU RESIDENCIA,EN EL QUE SE HARA CONSTAR LAS INSTALACIONES REALIZADAS, APARATOS, CARACTERISTICAS, EMPLAZAMIENTO, CLIENTE Y FECHA DE SU TERMINACION. ESTOS LIBROS REGISTRO SERAN REVISADOS PERIODICAMENTE POR AQUELLAS DELEGACIONES PROVINCIALES QUE DEJARAN CONSTANCIA DE ESTAS REVISIONES.

SI LA INSTALACION DEL APARATO A PRESION FUESE REALIZADA Y DIRIGIDA POR PERS L PROPIO DEL USUARIO, ESTE DEBERA SOLICITAR PREVIAMENTE LA AUTORIZACION A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, ADJUNTANDO DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE DISPONER DEL PERSONAL TECNICO Y DE MEDIOS APROPIADOS.

QUEDA AUTORIZADO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EXIGIBLES A LOS INSTALADORES Y A LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA INSTALACION Y A LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA INSTALACION DE LOS APARATOS AFECTADOS POR ESTE REGLAMENTO.

ART.11. USUARIOS.- LOS USUARIOS DE LOS APARATOS SUJETOS A ESTE REGLAMENTO DEBERAN TENER PRESENTES LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO QUE CORRESPONDAN EN CADA CASO, CONSERVANDO EN BUEN ESTADO TANTO LOS APARATOS COMO SUS ACCESORIOS.

ADEMAS, LLEVARAN UN LIBRO REGISTRO, VISADO Y SELLADO POR LA CORRESPONDIENTE DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA , EN EL QUE FIGURARAN TODOS LOS PARATOS AFECTADOS POR ESTE REGLAMENTO QUE TENGAN INSTALADOS, INDICANDOSE EN EL MISMO: CARACTERISTICAS, PROCEDENCIA, SUMINISTRADOR, INSTALADOR, FECHA EN QUE SE AUTORIZO LA INSTALACION Y FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA Y DE LA PRUEBAS PERIODICAS. IGUALMENTE FIGURARAN LAS INSPECCIONES NO OFICIALES Y REPARACIONES EFECTUADAS CON DETALLE DE LAS MISMAS. ENTIDAD QUE LAS EFECTUO Y FECHA DE SU TERMINACION.

NO SE INCLUIRAN EN EL LIBRO REGISTRO LAS BOTELLAS Y BOTELLONES DE G.L.P.U OTRO GASES, SIFONES , EXTINTORES Y APARATOS ANALOGOS, DE VENTA NORMAL EN EL COMERCIO.

CAPITULO V

INSPECCIONES Y PRUEBAS

ART.12. LOS APARATOS AFECTADOS POR ESTE REGLAMENTO SERAN INSPECCIONADOS DURANTE SU FABRICACION A EFECTOS DE CONTROLAR QUE SU CONSTRUCCION SE LLEVE A EFECTO DE ACUERDO CON EL CODIGO O NORMA PREVISTOS, Y EN SU CASO, QUE SE AJUSTA AL TIPO OFICIALMENTE REGISTRADO.

ESTAS IMSPECCIONES DE LLEVARAN A EFECTO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE O POR UNA ENTIDAD COLABORADORA, INDISTINTAMENTE; EN TODO CASO, QUEDARA CONSTANCIA DE LAS MISMAS.

ART.13. TODO APARATO AFECTADO POR EL PRESENTE REGLAMENTO SE SOMETERA, ANTES DE SU INSTALACION Y UTLILIZACION AL EXAMEN CORRESPONDIENTE Y A LA PRUEBA HIDROSTATICA QUE PARA CADA CASO SE DETERMINE EN LAS I.T.C.

PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA, EL APARATO EN CUESTION SE SOMETERA, COMPLETAMENTE LLENO DE AGUA Y A LA TEMPERATURA AMBIENTE A LA PRUEBA DE PRESION QUE CORRESPONDA. CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, SE PODRA SUSTITUIR EL AGUA POR OTRO LIQUIDO.

DURANTE LA PRUEBA SE MANTENDRA LA PRESION EL TIEMPO NECESARIO PARA EXAMINAR EL APARATO Y OBSERVAR SI EXISTEN FUGAS O SE PRODUCEN DEFORMACIONES Y SI ESTAS SON PERMANENTES.

PARA ESTOS ENSAYOS ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE AL DESCUBIERO Y SIN PUNTURA TODAS LAS CHAPAS Y JUNTAS.

LOS APARATOS INDUSTRIALES QUE POSEAN UN REVESTIMIENTO INTERIOR SE SOMETERAN A LA PRUEBA DE PRESION CON DICHO REVESTIMIENTO.

ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE PRESION SE COMPROBARA QUE LOS APARATOS MEDIDA Y PROTECCION QUE HAN DE UTILIZARSE PARA LAS MISMAS, CUMPLEN LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS.

CUANDO ASI LO DETERMINE LA I.T.C. QUE CORREPONDA, LA INSPECCION Y PRIMERA PRUEBA DE PRESION PODRA HACERSE POR MUESTREO.

LA PRIMERA PRUEBA DE PRESION SE EFECTUARA. CUANDO SEA POSIBLE, EN LOS TALLERES DEL FABRICANTE, Y SI SE TRATA DE UN APARATO IMPORTADO, EN EL LUGAR INDICADO POR EL DESTINATARIO DEL MISMO. ESTA PRUEBA, DE ACUERDO CON LAS I.T.C, SERA AFECTUADA POR EL FABRICANTE, O POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA DE LA MISMA Y SE LEVANTARA LA CORRESPONDIENTE ACTA , DE LA CUAL CONSERVARA UN EJEMPLAR EL FABRICANTE, OTRO LA ENTIDAD COLABORADORA QUE, EN SU CASO HAYA REALIZADO LA PRUEBA Y EL TERCERO SE ENVIARA A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

EXCEPCIONALMENTE PODRA EFECTUARSE ESTA PRUEBA EN EL TALLER DEL CONSTRUCTOR EXTRANJERO SI LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA ASI LO ADMITE, SIEMPRE QUE DICHA PRUEBA HAYA SIDO EFECTUADA POR ALGUNA ENTIDAD DE CONTROL RECONOCIDA EN EL PAIS DE ORIGEN Y QUE EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE A ESTA PRUEBA SEA LEGALIZADO POR EL CONSULADO ESPAÑOL CORRESPONDIENTE.

SI LAS PRUEBAS SON SATIFACTORIAS, EL APARATO SE PUNZONARA EN LA FORMA PREVISTA EN EL ARTICULO VEINTE.

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PODRAN EXIMIR O APROBAR VARIACIONES EN LA REALIZACION DE LA PRUEBA HIDROSTATICA, EN LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES:

1. APARATOS EN LOS QUE ESTE CONTRAINDICADA LA PRUEBA HIDROSTATICA, O EN LOS QUE DEBAN DISMINUIRSE LOS VALORES DE LAS PRESIONES EFECTIVAS DE PRUEBA HIDROSTATICA.

EN ESTOS CASOS, EL FABRICANTE O IMPORTADOR DEBERA JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE CONCURREN, Y PROPONDRA LOS VALORES DE PRUEBA HIDROSTATICA O LAS PRUEBAS DE OTRO TIPO QUE DEBERAN REALIZARSE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL APARATO EN REGIMEN DE SERVICIO.

2.APARATOS QUE UNA VEZ MONTADOS Y QUE POR SUS ESPECIALES CARACTERISTICAS NO ADMITAN TOTAL O PARCIALMENTE LA PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA. ESTOS CASOS DEBERAN SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SE ACOMPAÑARAN CERTIFICACIONES DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES, ACREDITANDO LOS RESULTADOS DE LA PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADOS EN LOS TALLERES DEL FABRICANTE SOBRE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PARATO. EL CONSTRUCTOR O IMPORTADOR DEL APARATO PROPONDRA LAS PRUEBAS A REALIZAR EN EL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO.

SI SE TRATA DE APARATOS DE IMPORTACION, LOS ANTERIORES DOCUMENTOS DEBERAN SER LEGALIZADOS POR EL REPRESENTANTE ESPAÑOL EN EL PAIS DE ORIGEN. CUANDO LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR EL FABRICANTE O EL IMPORTADOR Y APROBADAS POR LA ADMINISTRACION SEAN DE MAYOR PELIGROSIDAD QUE LA PRUEBA HIDROSTATICA, EL FABRICNTE O EL IMPORTADOR DEBERA PROVEER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE SE REDUZCA AL MINIMO EL PELIGRO QUE LA REALIZACION DE AQUELLAS PUEDA SUPONER PARA EL PERSONAL DE INSPECCION.

ADEMAS, EL FABRICANTE O EL IMPORTADOR DEBERA SUSCRIBIR UNA COBERTURA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL PESONAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE.

ART.14. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.- LOS APARATOS AFECTADOS POR ESTE REGLAMENTO, CON LAS EXCEPCIONES INDICADAS EN LAS I.T.C. QUE SE INSTALEN CON CARACTER FIJO, DEBERAN SER INSPECCIONADOS ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO POR EL INSTALADOR DE LOS MISMOS, EXIGIENDOSE, PARA AQUELLAS INSTALACIONES QUE PRESENTEN MAYOR RIESGO POTENCIAL, QUE SEAN SUPERVISADOS ADEMAS POR ALGUA ENTIDAD COLABORADORA.

ESTAS INSPECCIONES SE LLEVARAN A CABO EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS APARATOS EN CUESTION Y DURANTE ELLAS SE COMPROBARA SI REUNEN LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS, SI LA INSTALACION SE HA REALIZADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO PRESENTADO Y SI EL FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO.

DICHA INSPECCION SE EFECTUARA EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL FABRICANTE Y DEL USUARIO DEL APARATO, SIN QUE LA AUSENCIA DE AQUEL SEA MOTIVO DE RETRASO O APLAZAMIENTO DE LA PRUEBA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FORMA PREVISTA, PERO HACIENDO CONSTAR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE EN CUESTION.

TRAS PONER EN FUNCIONAMIENTO EL APARATO, SE EXAMINARA EL MISMO, REGULANDOSE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD Y PRECINTANDOSE LOS ORGANOS DE REGULACION EN LA POSICION QUE CORREPONDA.

SI DURANE LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SE OBSERVASEN IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A AVERIAS O CAUSAR DAÑOS A PERSONAS O BIENES, SE INTERRUMPIRA INMEDIATAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. LA PRUEBA DEBERA REPETIRSE TAN PRONTO SE HAYAN CORREGIDO LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A LAS ANOMALIAS OBSERVADAS.

LOS APARATOS PREVISTOS INICIALMENTE PARA INSTALACIONES FIJAS QUE CAMBIEN POSTERIORMENTE DE EMPLAZAMIENTO, DEBERAN SOMETERSE TAMBIEN AL EXAMEN Y PRUEBAS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO.

LOS APARATOS SE SOMETERAN TAMBIEN A LA PRUEBA HIDROSTATICA SI, POR HABER SUFRIDO ALGUNA ANOMALIA DURANTE EL TRANSPORTE O POR ALGUNA OTRA RAZON, EL INSTALADOR O LA ENTIDAD COLABORADORA ASI LO ESTIMAN, Y EN TODO CASO, SI NO HAN SUFRIDO DICHA PRUEBA EN LOS TALLERES DEL CONSTRUCTOR. DE ESTA PRUEBA SE LEVANTARA LA CORREPONDIENTE ACTA ,QUE SERA EXTENDIDA POR TRIPLICADO, QUEDANDO UN EJENPLAR PARA EL USUARIO DEL APARATO, OTRO PARA EL INSTALADOR O ENTIDAD COLABORADORA QUE EFECTUE LA PRUEBA, Y EL TERCER EJEMPLAR SE ENVIARA A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

ART.15. INSPECCIONES Y PRUEBAS DE APARATOS REPARADOS.- LOS APARATOS QUE HAYAN SUFRIDO UNA REPARACION, QUE AFECTE A LAS PARTES SOMETIDAS A PRESION, DEBERAN SUPERAR UA PRUEBA HIDROSTATICA IGUAL A LA DE PRIMERA PRUEBA Y EN SUS MISMAS CONDICIONES, SI ASI LO PRECISARAN A JUICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. A LA QUE PREVIANEMTE SE HABRA INFORMADO DE LA MENCIONADA REPARACION.

UNA VEZ EFECTUADA ESTA PRUEBA Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE EXAMINARA EL INTERIO DE LOS APARATOS REPARADOS PARA DETECTAR CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDAN PRESENTAR LAS CHAPAS Y DEMAS MATERIALES DE QUE ESTAN CONSTRUIDOS, Y ESPECIALMENTE LA PRESENCIA DE CORROSIONES. SI NO FUESE POSIBLE UN EXAMEN DE SU INTERIOR, EL APARATO SE SOMETERA A ENSAYOS RADIOGRAFICOS, ULTRASONIDOS U OTROS ANALOGOS SIEMPRE QUE ELLO SE CONSIDERE NECESARIO.

ESTAS INSPECCIONES Y PRUEBAS SE LLEVARAN A EFECTO POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA, EXTENDIENDO LA CORREPONDIENTE ACTA POR TRIPLICADO PARA EL USUARIO, ENTIDAD COLABORADORA Y DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, QUE, A LA VISTA DE LA MISMA, ACORDARA SI PROCEDE SU PUESTA EN SERVICIO.

ART.16. INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIODICAS.- LOS APARATOS SUJETOS AL PRESENTE REGLAMENTO DEBERAN SOMETERSE PERIODICAMENTE A UNA INSPECCION Y A UNA PRUEBA DE PRESION ASI COMO LAS COMPROBACIONES Y EXAMENES QUE PARA CADA CASO SE INDIQUEN EN LAS I.T.C.

EN CASOS ESPECIALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y A PETICION DE PARTE INTERESADA, LA CORREPONDIENTE DELEGACION PROVINCIAL DEL MINITERIO DE INDUSTRIA Y EENRGIA PODRA APROBAR UNA DISMINUCION DE LOS VALORES DE LAS PRESIONES PRESCRITAS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA O LA SUSTITUCION DE ESTAS PRUEBAS POR OTRAS PRUEBAS O ENSAYOS ANALOGOS.

EN LAS INSTALACIONES DE TRABAJO CONTINUO DONDE LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS PERIODICAS DE LOS DISTINTOS APARATOS PUEDA OCASIONAR GRAVES PERJUICIOS, PODRA FIJARSE, DE ACUERDO CON EL USUARIO Y PREVIA CONFORMIDAD DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, LA FECHA EN QUE, DENTRO DEL PLAZO REGLAMETARIO, DEBERAN REALIZARSE AQUELLAS PRUEBAS PARA QUE LOS PERJUICIOS RESULTEN MINIMOS.

EL USUARIO CUIDARA DE QUE TODAS LAS PARTES ACCESIBLES DEL APARATO ESTEN ABIERTAS Y DEBIDAMENTE PREPARADAS PARA SU EXAMEN, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR.

NO SE RETIRARA EL MATERIAL AISLANTE, LA MAMPOSTERIA O LAS PARTES FIJAS DEL APARATO A MENOS QUE SE SOSPECHE LA EXISTENCIA DE CIERTOS TIPOS DE DETERIORO PECULIARES EN PARTES INACCESIBLES DEL MISMO O QUE SE APRECIE ALGUNA FUGA DE FLUIDO.

SI LOS RESULTADOS DE LA INSPECCION PERIODICA, INCLUIDA LA PRUEBA DE PRESION, FUESEN SATISFACTORIOS, SE PROCEDERA AL PUNZONADO O MARCADO INDICADO EN EL ARTICULO 20.

LAS INSPECIONES Y PRUEBAS PERIODICAS SERAN REALIZADAS POR EL INSTALADOR DEL APARATO, EL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA EMPRESA EN LA CUAL ESTE INSTALADO O ALGUNA DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS, Y CUANDO SE TRATE DE RECIPIENTES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION, EXCEPTO LAS CISTERNAS, EXTINTORES O RECIPIENTES ANALOGOS, LAS PRUEBAS PERIODICAS PODRAN SER REALIZADAS POR LA MISMA EMPRESA ENCARGADA DE SU RELLENO, TODO ELLO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LAS I.T.C.

SI EFECTUA ESTAS REVISIONES EL INSTALADOR O EL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL APARATO A PRESION, DEBERAN JUSTIFICAR ANTE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA QUE DISPONEN DE PERSONAL IDONEO Y MEDIOS SUFICIENTES PARA LLEVARLAS A CABO.

ESTAS PRUEBAS SE EFECTUARAN EN PRESENCIA DEL USUARIO, EXTENDIDOSE ACTA POR TRIPLICADO, QUEDANDO UNO DE LOS EJEMPLARES EN PODER DEL USURARIO, OTRO SERA PARA EL INSTALADOR O EMPRESA QUE HA REALIZADO LA PRUEBA, Y EL TERCERO SE ENVIARA A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

ART.17. LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EJERCERAN UN SISTEMA DE CONTROL, POR MUESTREO ESTADISTICO, SOBRE LAS INSPECCIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS ANTERIORES Y, SIN PEJUICIO DE ELLO, DE OFICIO, POR PROPIA INICIATIVA O POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES, O A INSTANCIAS DE PARTE INTERESADA, DISPONDRAN CUANTAS INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS CONSIDEREN NECESARIAS.

ART.18. APARATOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS.- LAS PRUEBAS DE PRESION SE EFECTUARAN CON UNA BOMBA ADECUADA AL APARATO QUE DEBA PROBARSE. DICHA BOMBA CONTARA CON LOS DISPOSITIVOS SE SEGURIDAD NECESARIOS PARA IMPEDIR DE UNA FORMA EFICAZ Y SEGURIDA, QUE DURANTE EL ENSAYO PUEDA SOBREPASARSE LA PRESION DE PRUEBA.

LOS DISPOSITIVOS, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS, CONTROLES Y ENSAYOS SERAN FACILITADOS POR EL FABRICANTE, EL INSTALADOR, LA ENTIDAD COLABORADORA O EL USUARIO DEL APARATO.

ART.19. PLACAS E IDENTIFICACION DEL APARATO.- 1. PLACA DE DISEÑO; TODO APARATO SOMETIDO A LA PRUEBA DE PRESION DEBERA IR PROVISTO DE UNA PLACA DONDE SE GRABARAN LA PRESION DE DISEÑO, Y, EN SU CASO, LA MAXIMA DE SERVICIO, EL NUMERO DE REGISTRO DEL APARATO Y LA FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA Y SUCESIVAS.

EN LAS I.T.C. SE INDICARAN LOS APARATOS QUE QUEDAN EXENTOS DE ESTA OBLIGACION.

LAS PLACAS DE DISEÑO SERAN FACILITADAS POR LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA CORREPONDIENTE A LA PROVINCIA EN LA CUAL SE EFECTUE LA PRUEBA.

2. IDENTIFICACION: TODO APARATO OBJETO DE ESTE REGALENTO LLEVARA UNA IDENTIFICACION EN LA QUE CONSTEN, ENTRE OTROS DATOS, LOS SIGUIENTES:

2.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE.

2.2. CONTRASEÑA Y FECHA DE REGISTRO DEL TIPO, SI PROCEDE.

2.3. NUMERO FABRICACION.

2.4. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

LAS PLACAS DE DISEÑO E IDENTIFICACION SE FIJARAN, MEDIANTE REMACHES, SOLDADURA O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE ASEGURE SU INAMOVILIDAD, EN UN SITIO VISIBLE DEL APARATO, Y, EN NINGUN CASO, PODRAN RETIRARSE DEL MISMO.

ART. 20. CONTRASTACION.-SI EL EXAMEN Y PRUEBA DE PRESION DAN RESULTADOS SATISFACTORIOS, EL ENCARGADO DEL SERVICIO-CONSTRUCTOR, INSTALADOR, CONSERVADOR, ENTIDAD COLABORADORA O DELEGACION PROVINCIAL GRABARA EN LA PLACA CORRESPONDIENTE LA PRESION DE DISEÑO Y, EN SU CASO, LA MAXIMA DE SERVICIO, EL NUMERO DE REGISTRO QUE CORRESPONDA AL APARATO Y LA FECHA DE PRUEBA.

CAPITULO VI

AUTORIZACION DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

ART. 21. AUTORIZACION DE INSTALACION.- LA INSTALACION DE LOS APARATOS COMPRENDIDOS EN ESTE REGLAMENTO, CON LAS EXCEPCIONES QUE SE INDIQUEN EN LAS I.T.C., PRECISARA LA AUTORIZACION PREVIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO PRESENTARSE LA SOLICITUD EN DICHO ORGANISMO POR EL INTERESADO O PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA.

A LA SOLICITUD SE ACOMPAÑARA PROYECTO SUSCRITO POR TECNICO TITULADO COMPETENTE, VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL QUE CORRESPONDA, EXTENDIDO DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO EN LA I.T.C.

ART. 22. AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO.- PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SERA NECESARIO PRESENTAR EN LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD, ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL APARATO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR QUE ESTE CUMPLE LA REGLAMENTACION EN VIGOR, EL CODIGO Y NORMAS UTILIZADAS EN SU FABRICACION, PRUEBAS A QUE HA SIDO SOMETIDO Y EL RESULTADO DE LAS MISMAS, INCLUYENDO UNA COPIA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA HIDRAULICA.

SI SE TRATASE DE UN APARATO DE TIPO SERIE, SE HARA CONSTAR QUE RESPONDE PLENAMENTE AL PROYECTO BAJO EL CUAL SE HIZO LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO EXISTENTE EN LA CORRESPONDIENTE DIRECCION GENERAL.

EN LOS APARATOS PROCEDENTES DE IMPORTACION, ESTE DOCUMENTO SERA EXTENDIDO POR UN TECNICO TITULADO COMPETENTE E IRA ACOMPAÑADO DE OTRO CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACION DEL PAIS DE ORIGEN O ALGUNA ENTIDAD DE CONTROL RECONOCIDA OFICIALMENTE EN EL MISMO, LEGALIZADO POR EL REPRESENTANTE ESPAÑOL EN DICHO PAIS, EN EL QUE SE ACREDILTE QUE LOS CALCULOS, MATERIALES EMPLEADOS, PROCESO DE FABRICACION Y ENSAYOS REALIZADOS SON CONFORMES CON EL CODIGO Y NORMAS UTILIZADAS.

2. CERTIFICADOS DE PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO, PARA AQUELLOS APARATOS QUE SE INSTALEN CON CARACTER FIJO Y REQUIERAN LA CORRESPONDIENTE INSPECCION SEGUN EL ARTICULO 14, EN EL QUE SE DESCRIBIRAN LAS PRUEBAS A QUE HA SIDO SOMETIDO EL APARATO EN EL LUGAR EN QUE HA SIDO INSTALADO, CON EL RESULTADO DE LAS MISMAS, HACIENDOSE CONSTAR QUE LA INSTALACION REUNE LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS, SE AJUSTA AL PROYECTO PRESENTADO AL SOLICITAR LA AUTORIZACION DE INSTALACION Y QUE SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO. ESTE CERTIFICADO SERA EXTENDIDO POR EL INSTALADOR Y, EN SU CASO, POR LA ENTIDAD COLABORADORA QUE HAYA SUPERVISADO LA INSTALACION.

SI EL APARATO HA SIDO SOMETIDO A LA PRUEBA HIDRAULICA, SE ACOMPAÑARA UNA COPIA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA MISMA.

ART. 23. CUANDO SE COMPRUEBE POR ALGUNA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA QUE UN APARATO A PRESION ES MANIFIESTAMENTE PELIGROSO, PODRA ORDENAR CAUTELARMENTE LA PUESTA FUERA DE SERVICIO DEL MISMO E INICIAR EXPEDIENTE DE CANCELACION DE SU INSCRIPCIONK REGISTRAL, ELEVANDO LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA A LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES O A LA DE MINAS E INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION SEGUN PROCEDA, LA CUAL PODRA CANCELAR LA INSCRIPCION DEL TIPO DE QUE SE TRATE, PREVIO INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y, EN TODO CASO, CON AUDIENCIA DEL FABRICANTE Y DEL USUARIO DEL APARATO.

CAPITULO VII

RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y RECURSOS

ART. 24. EN CASO DE ACCIDENTE, EL USUARIO DEL APARATO DEBERA DAR CUENTA INMEDIATA A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, LA CUAL DISPONDRA EL DESPLAZAMIENTO DE UN FACULTATIVO, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE, PARA QUE SE PERSONE EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE Y TOME LOS DATOS, MUESTRAS, MEDIDAS, ETC., QUE ESTIME OPORTUNO, QUE PERMITAN ESTUDIAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS DEL MISMO.

LAS ACTUACIONES DEL FACULTATIVO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA SE EFECTUARAN DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE LA ACTUACION JUDICIAL, SI LA HUBIERE.

POR LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, Y UNA VEZ SE HAYAN ESTABLECIDO LAS CONCLUSIONES PERTINENTES, SE DARA CUENTA A LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES O A LA DE MINAS E INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, EN SU CASO, Y AL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES.

ART. 25. LOS FABRICANTES E IMPORTADORES SE RESPONSABILIZAN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO, ASI COMO DE OBSERVAR LAS NORMAS DE LA BUENA FABRICACION Y DEL CORRECTO ESTADO DE LOS APARATOS IMPORTADOS, RESPECTIVAMENTE.

SE PRESUMEN RESPONSABLES, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, DE LAS INFRACCIONES DE LOS PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO, EN LOS SUPUESTOS RESPECTIVOS, LOS FABRICANTES, IMPORTADORES, INSTALADORES, ENTIDADES COLABORADORAS Y USUARIOS.

LAS SANCIONES QUE POR INFRACCION DE LOS PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO SE IMPONGAN A LOS RESPONSABLES SERAN LAS QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES.

ART. 26. LAS INFRACCIONES DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL ESTABLECIDAS SE SANCIONARAN CON MULTAS DE HASTA 500.000 PESETAS, QUE SERAN IMPUESTAS:

A) POR EL GOBERNADOR CIVIL, A PROPUESTA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, CUANDO SU CUANTIA NO EXCEDA DE 10.000 PESETAS.

B) POR EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES O EL DE MINAS O INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, EN SU CASO CUANDO SU CUANTIA EXCEDA DE 10.000, SIN PASAR DE 50.000 PESETAS.

C) POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, EN LOS DEMAS CASOS.

D) EN CASOS DE EXCEPCIONAL GRAVEDAD, EL CONSEJO DE MINISTROS PODRA IMPONER MULTAS POR CUANTIA DE HASTA 5.000.000 DE PESETAS, A PROPUESTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

E) CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES ANTERIORES, LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PODRA ORDENAR DE INMEDIATO LA PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE QUE SE TRATE EN EL CASO DE QUE RACIONALMENTE SE DERIVE DE LA INFRACCION O INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO LA EXISTENCIA DE UN PELIGRO MANIFIESTO Y GRAVE PARA LAS PERSONAS O LAS COSAS.

ART. 27. POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA SE PODRAN IMPONER SANCIONES QUE CONSISTIRAN EN LA RETIRADA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD DE INSTALADOR.

ART. 28. PARA DETERMINAR LA CUANTIA DE LA SANCION QUE PROCEDA, SE ATENDERA A LA VALORACION CONJUNTA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

A) GRAVEDAD DE LA INFRACCION EN ORDEN AL POSIBLE PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O LAS COSAS.

B) GRAVEDAD, EN SU CASO, DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS.

C) REINCIDENCIA, EN SU CASO.

ART. 29. EN EL ACTO EN QUE SE ACUERDE LA SANCION, SE INDICARA EL PLAZO EN EL QUE DEBERA CORREGIRSE LA CAUSA QUE HAYA DADO LUGAR A LA MISMA, SALVO QUE PUEDA O DEBA HACERSE DE OFICIO Y ASI SE DISPONGA.

SI TRANSCURRIESE EL ANTERIOR PLAZO SIN QUE POR EL RESPONSABLE SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, LA INFRACCION PODRA SER NUEVAMENTE SANCIONADA.

ART. 30. LAS SANCIONES PREVISTA EN ESTE REGLAMENTO SE IMPONDRAN CON INDEPENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUEDA SER EXIGIDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

ART. 31. LAS SANCIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 26, 27 Y 28 SERAN IMPUESTAS PREVIA INSTRUCCION DEL OPORTUNO EXPEDIENTE, TRAMITADO CONFORME A LO PREVENIDO EN EL CAPITULO II TITULO VI, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ART. 32. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN SOBRE MATERIAS REGULADAS EN ESTE REAL DECRETO, PODRAN INTERPONERSE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CAPITULO II, TITULO V, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-LOS APARATOS QUE EN LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO SE ENCUENTREN YA INSTALADOS, PERO SIN FIGURAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN LA RESPECTIVA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PERTENEZCAN A TIPOS NO APROBADOS POR DICHO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PODRA INSCRIBIRSE EN LA MENCIONADA DELEGACION SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

1.& HABERSE EXTENDIDO POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA CERTIFICADO ACREDITATIVO DE QUE EL APARATO EN CUESTION CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR ESTE REGLAMENTO, Y QUE SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO REUNEN CONDICIONES DE SEGURIDAD SUFICIENTES.

2.& HABER SUPERADO CON EXITO LA REGLAMENTARIA PRUEBA HIDROSTATICA A QUE LE SOMETERA LA ENTIDAD COLABORADORA, DE LA CUAL SE LEVANTARA LA CORRESPONDIENTE ACTA EN LA FORMA INDICADA EN EL ARTICULO 13.

EL CERTIFICADO Y ACTA A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES SE ADJUNTARAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION QUE HABRA DE PRESENTARSE EN LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

SEGUNDA.-PARA LOS EXPEDIENTES QUE, EN LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE HALLEN EN CURSO DE TRAMITACION SERAN DE APLICACION LAS NORMAS VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION O LAS DE ESTE REGLAMENTO, SI ESTAS ULTIMAS SON MENOS RIGUROSAS.

TERCERA.-HASTA TANTO SE PUBLIQUE LA CORRESPONDIENTE I.T.C., EL PROYECTO A PRESENTAR EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA LA AUTORIZACION DE LA INSTALACION, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 21, SE AJUSTARA A LO INDICADO EN EL ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO DE 16 DE AGOSTO DE 1969.

CUARTA.-IGUALMENTE, HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CORRESPONDIENTE I.T.C., LA PRIMERA PRUEBA DE PRESION, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 13, SE PODRA LLEVAR A EFECTO POR EL FABRICANTE, SI EL PRODUCTO DEL VOLUMEN EN METROS CUBICOS DEL APARATO POR LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO EN KILOGRAMOS/CENTIMETRO CUADRADRADO ES IGUAL O INFERIOR A 10, Y NECESARIAMENTE POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA SI EL CITADO PRODUCTO ES SUPERIOR A 10 O SE TRATA DE UN APARATO IMPORTADO.

QUINTA.-DE IGUAL MODO, HASTA QUE SE PUBLIQUEN LAS I.T.C., LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO, DESCRITAS EN EL ARTICULO 14, SE PODRAN REALIZAR POR EL INSTALADOR SI EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DEL APARATO EN METROS CUBICOS POR LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO EN KILOGRAMOS/CENTIMETRO CUADRADO ES IGUAL O INFERIOR A 10, Y SERAN SUPERVISADAS POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA SI EL PRODUCTO ES SUPERIOR.

SEXTA.-ASIMISMO, HASTA LA PUBLICACION DE LAS I.T.C., LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIODICAS, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 16, PODRAN EFECTUARSE POR EL INSTALADOR O EL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA EMPRESA EN LA CUAL ESTE INSTALADO EL APARATO, SI EL PRODUCTO INDICADO EN LAS PRECEDENTES DISPOSICIONES ES IGUAL O MENOR DE 10, Y POR ALGUNA ENTIDAD COLABORADORA SI ESTE PRODUCTO ES SUPERIOR A DICHA CIFRA.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-LOS APARATOS E INSTALACIONES EXISTENTES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO DEBERAN SUJETARSE DESDE ESA MISMA FECHA, A LO QUE EN EL SE ESTABLECE EN MATERIAS DE CONSERVACION Y REVISIONES PERIODICAS.

SEGUNDA.-LOS PROYECTOS DE I.T.C. QUE AFECTEN A LOS USUARIOS DE APARATOS DOMESTICOS, SE INFORMARAN POR EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO.

(ANEXO OMITIDO)

### Análisis

#### REFERENCIAS ANTERIORES

- DEROGA

- REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO 2443/1969, DE 16 DE AGOSTO (Ref. 1969/1255)

- REAL DECRETO 2849/1976, DE 1 DE OCTUBRE (Ref. 1976/25117)

- DECRETO 516/1972, DE 17 DE FEBRERO (Ref. 1972/387)

- MODIFICA

- EL ANEXO DEL REAL DECRETO 1384/1978, de 23 de junio (Ref. 1978/16096)

- EL ANEXO 2 DEL REAL DECRETO 1981/1978, DE 15 DE JULIO (Ref. 1978/21465)

- CITA

- ACUERDO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1957 (Ref. 1977/26640)

- DECRETO 1754/1976, DE 6 DE FEBRERO (Ref. 1976/14302)

- LEY sobre Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 (GAZETA) (Ref. 1958/11341)

- LEY DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1939

- DEROGA DECRETO 3475/1975, DE 5 DE DICIEMBRE (Ref. 1976/2)

#### REFERENCIAS POSTERIORES

- SE DEROGA lo indicado , por REAL DECRETO 366/2005, de 8 de abril (Ref. 2005/6794)

- SE DEROGA lo indicado , por REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo (Ref. 2001/4298)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , determinando las condiciones de los extintores de incendios instalados en vehículos: ORDEN de 27 de julio de 1999 (Ref. 1999/16887)

- SE DEROGA lo indicado con efectos de 29 de mayo del 2002, por REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo (Ref. 1999/12160)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE BOTELLAS DE ACERO INOXIDABLE DE GAS BUTANO: RESOLUCION DE 16 DE JUNIO DE 1998 (Ref. 1998/14367)

- SE MODIFICA , EN CUANTO SE OPONGA, POR REAL DECRETO 1495/1991, DE 11 DE OCTUBRE (Ref. 1991/25035)

- SE MODIFICA LOS ARTS. 6, 9, 13, 19, 20 Y 22, POR REAL DECRETO 1504/1990, DE 23 DE NOVIEMBRE (Ref. 1990/28755)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA, por ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 (Ref. 1988/24431)

- SE DESARROLLA , POR ORDEN DE 28 DE JUNIO DE 1988 (Ref. 1988/17063)

- SE DESARROLLA LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA, POR ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1988 (Ref. 1988/11000)

- SE DESARROLLA POR ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1985 (Ref. 1985/11864)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , EN EL AMBITO DE CATALUÑA LA EXPEDICION DEL CARNE PROFESIONAL DE INSTALADOR DE APARATOS A PRESION, POR ORDEN AUTONOMICA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1983 (Ref. 1984/1445)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD LA DISPOSICION FINAL PRIMERA: ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1983 (Ref. 1983/20495)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , APROBANDO INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP7: ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1982 (Ref. 1982/29442)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA, POR ORDEN DE 30 DE AGOSTO DE 1982

- (Ref. 1982/22864)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , APROBANDO LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5: ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1982 (Ref. 1982/15512)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD CON LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP8: ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1982 (Ref. 1982/10611)

- SE MODIFICA LOS ARTS. 6 Y 7, POR REAL DECRETO 507/1982, DE 15 DE ENERO (Ref. 1982/5908)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA: ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1981 (Ref. 1981/8024)

- SE DICTA DE CONFORMIDAD , APROBANDO LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP2: ORDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1980 (Ref. 1980/23974)

- CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 154, DE 28 DE JUNIO DE 1979 (Ref. 1979/15194)

#### MATERIAS

- APARATOS Y RECIPIENTES A PRESION

- CATALUÑA

- MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

- PAIS VASCO

- REGIMENES PREAUTONOMICOS

- SEGURIDAD INDUSTRIAL